ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Номер закупки: [номер извещения, 19 символов по 44 ФЗ или 13 символов по 223 ФЗ]

Наименование Заказчика: [наименование юридического лица, указанное в извещении]

Наименование закупки: [наименование закупки, указанное в извещении]

Уважаемый Заказчик!

- В Техническом задании, которое является неотъемлемой частью Аукционной документации, указано: «Расстояние по вертикали от верха футляра до подошвы рельса принято более 6 м, а до подошвы насыпи не менее 3м». Будет ли являться причиной для отклонения оставление данного параметра в неизменном виде? Либо необходимо конкретизировать данное значение?

- В Техническом задании, которое является неотъемлемой частью Аукционной документации, указано: «Глубина заложения газопровода принята не менее 1,6м до верха трубы или футляра». Будет ли являться причиной для отклонения оставление данных параметров в неизменном виде? Либо необходимо конкретизировать данные значения?

- В Техническом задании, которое является неотъемлемой частью Аукционной документации, указано: «Для проектируемого газопровода среднего давления, применены полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR9 (прокладка под железной дорогой) и ПЭ80 SDR17,6 (диаметром 160х9,1; 110х10; 63х3,6) с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2 и 2,6 соответственно». Будет ли являться причиной для отклонения оставление данного параметра в неизменном виде? Либо необходимо конкретизировать данное значение?